Общество с ограниченной ответственностью «Южная Энергетическая Компания» ИНН 2310129329/ КПП 231001001 Юридический адрес: Россия, 350033, г. Краснодар, ул.Суворова,74 Краснодарский филиал ЗАО "Нефтепромбанк" г.Краснодар, БИК 040349949 Расч/счет 40702810400005945793 Кор/счет 30101810300000000949 Фактический адрес: Россия, 350031, г. Краснодар, пос. Березовый 37/3

Опросный лист

для заказа комплектной трансформаторной подстанции БКТП(КТПН)

Заказчик, адрес, телефон:________________________________________________________________

| Исполнение подстанции | Исполнение оболочки | Мощность подстанции, кВА |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Одно-трансформаторная |  | Металл |  | Наличие коридора обслуживания |  |
| Двух-трансформаторная |  | Бетон |  | Климатическое исполнение |  |
| Проходная |  | Сэндвич |  | Количество |  |
| Тупиковая |  |  |  |

Распределительное устройство высокого напряжения

| Номинальное напряжение _____кВ; |  | Воздушный | Кабельный |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин _____ А; | Ввод |  |  |
| Сечении, тип сборных шин ___________; | Учет эл. энергии (тип счетчика, кол-во) |
| Подключение тр-ра (кабель, шина)_____. |  |  |

| Назначение присоединения | Тип ячейки | схема | Кол-во | Тип коммутационного аппарата | Тип РЗА | Ном. ток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Разъединитель | Выключ. нагрузки | Ваку-ый выключ. | Элегазовый |  |  |
| Ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Распределительное устройство низкого напряжения

| Номинальное напряжение _____кВ; |  | Воздушные | Кабельные |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин _____ А; | Отходящие линии |  |  |
| Сечении, тип сборных шин ___________; | Учет эл. энергии (тип счетчика, кол-во) |
| Подключение тр-ра (кабель, шина)_____. |  |  |

| Ввод | Кол-во | I.ном. |  | Тип силового трансформатора (кол-во) | Схема соединения обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рубильник (тип) |  |  |  |  |  |
| Выкл. нагрузки (тип) |  |  |  | Сухой ТСЗ |  |  |
| Выкл. автоматический(тип) |  |  |  | Масляный ТМГ |  |  |
| Наличие АВР |  |  |  |  |  |  |

| Отх. линии 1 секции | Кол-во | I.ном. |  | Отх. линии 2 секции | Кол-во | I.ном. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рубильник (тип) |  |  |  | Рубильник (тип) |  |  |
| Выкл. нагрузки (тип) |  |  |  | Выкл. нагрузки (тип) |  |  |
| Выкл. автоматический(тип) |  |  |  | Выкл. автоматический(тип) |  |  |

Дополнительные требования:

Контактные телефоны «ЮЭК»:  тел/факс (861) 277-37-75, 277-37-76                     www.ueko.ru